	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0323



	
	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0323
от 28.07.2017
на бланке № __________
на 11 листах
редакция 03

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года
	метрологического центра БелГИСС (МЦ-30 БелГИСС)


научно-производственного республиканского унитарного предприятия

 «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» 

	№

п.п.
	Код

/наименование/

вида работ:

1- первичная

поверка

2- последующая

поверка
	Средства измерений

	
	
	Код

вида

измерений
	Наименование

(тип средств измерений)
	Метрологические

характеристики

	
	
	
	
	Пределы

измерений
	Класс,

разряд,

цена деления,

погрешность

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск

	2.1**
	1; 2
	26.51/
99.002
	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
	до 1,0 кг

до 10,5 кг

до 271,5 кг

до 977 кг

до 80000 кг
	δ≥0,00045 %
δ≥0,00048 %

δ≥0,0015 %

δ≥0,0045 %
кл.т. средний

	2.2**
	1; 2
	26.51/
99.002
	Меры массы, в том числе используемые совместно с весами
	от 500 мг до 2 кг

от 100 мг до 10 кг

от 1 мг до 20 кг
от 100 мг до 200 кг

от 1 г до 200 кг
	F1
F2

М1

М2

М3

	4.1*
	1; 2
	26.51/
99.004
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие. в том числе с сигнализирующим устройством,

напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры

	от минус 0,1 МПа до плюс 70 МПа:

от минус 0,1 МПа до минус 25 кПа
	кл.т. 0,06 − 4,0

кл.т. 0,5 – 4,0

	
	
	
	
	от минус 25 кПа до 
0 кПа
	кл.т. 0,3 – 4,0

	
	
	
	
	от 0 кПа до 2,5 кПа
	кл.т. 0,06 – 4,0

	
	
	
	
	от 2,5 кПа до 0,1 МПа
	кл.т. 0,2 – 4,0

	
	
	
	
	от 0,1 МПа до 
2,5 МПа
	кл.т. 0,08 – 4,0

	
	
	
	
	от 2,5 МПа до 70 МПа
	кл.т. 0,09 – 4,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.3**
	1; 2
	26.51/

99.004
	Преобразователи давления
	от минус 0,1 МПа 

до минус 0,020 МПа
	γ ≥ ± 0,5 %

	
	
	
	
	от минус 0,020 МПа 

до 0,010 МПа
	γ ≥ ± 1,5 %

	
	
	
	
	от 0,010 МПа 
до 0,04 МПа
	γ ≥ ± 0,5 %

	
	
	
	
	от 0,04 МПа до

0,1 МПа
	γ ≥ ± 0,4 %

	
	
	
	
	от 0,1 МПа до 

0,2 МПа
	γ ≥ ± 0,4 %

	
	
	
	
	от 2,5 МПа 
до 10,0 МПа
	γ ≥ ± 0,25 %

	
	
	
	
	от 10,0, МПа 
до 16,0 МПа
	γ ≥ ± 0,15 %

	
	
	
	
	от 16,0 МПа 
до 25,0 МПа
	γ ≥ ± 0,2 %

	
	
	
	
	от 25,0 МПа 
до 35,0 МПа
	γ ≥ ± 0,15 %

	
	
	
	
	от 35,0 МПа 
до 70,0 МПа
	γ ≥ ± 0,2 %

	6.1**
	1; 2
	26.51/

99.006
	Таксометры
	диапазон констант: 
500–5000000

от 0,01 до 0,99 тариф. ед.

от 0,1 до 0,9 тариф. ед.

от 1 до 50000 тариф. ед.
	(плата = ± 1 ед. счета

(пробег = ± 0,1 км

δнач.интервала = ± 1 %

(часов = ± 60 с/сутки
( = ± 1 тариф. ед.

	10.1*
	1; 2
	26.51/

99.010


	Термометры

стеклянные жидкостные, термометры цифровые
	от минус 80 °С до 

0 °С
	от Δ=±0,018 °С

	
	
	
	
	свыше 0 °С до 230 °С
	от Δ=±0,008 °С

	
	
	
	
	свыше 230 °С до 

410 °С
	от Δ=±0,017 °С

	
	
	
	
	свыше 410 °С до 

650 °С
	от Δ=±0,032 °С

	
	
	
	Термометры манометрические
	от минус 80 °С до плюс 650 °С
	кл.т. 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5

	
	
	
	Термометры цифровые
	от минус 80 °С до плюс 650 °С
	кл.т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0

	10.1*
	1; 2
	26.51/

99.010
	Термометры дилатометрические, биметаллические
	от минус 80 ºС до 
плюс 650 ºС
	кл. т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.2*
	1; 2
	26.51/
99.010
	Измерители-регуляторы температуры с входными сигналами силы постоянного тока, напряжения постоянного тока 
	от минус 300 °С 

до 1600 (С

от 0 до 5 мА

от 4 до 20 мА

от 0 до 20 мА

от 0 до 10 В

от минус 50 до 50 В

от 0 до 1 В
	кл.т. 0,2

	10.3
**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Термометры стеклянные ртутные лабораторные, 

термометры электроконтактные


	от минус 80 °С до 0 °С
	от Δ=±0,018 °С

	
	
	
	
	свыше 0 °С до 230 °С
	от Δ=±0,008 °С

	
	
	
	
	свыше 230 °С до 410 °С
	от Δ=±0,017 °С

	
	
	
	
	свыше 410 °С до 650 °С
	от Δ=±0,032 °С

	
	
	
	
	от минус 80 °С до 0 °С
	от Δ=±0,018 °С

	10.4
**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Калибраторы температуры
	от минус 196 °С до 0 °С
	от Δ=±0,018 °С

	
	
	
	
	свыше 0 °С до 230 °С
	от Δ=±0,008 °С

	
	
	
	
	свыше 230 °С до 410 °С
	от Δ=±0,017 °С

	
	
	
	
	свыше 410 °С до 660 °С
	от Δ=±0,032 °С

	10.5**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом
	от минус 80 °С до плюс 650 °С

от 0 до 20 мА

от 0 до 10 В
	кл. т. АА, А; 
В; С

0,15 %

	
	
	
	Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом
	от минус 80 °С до плюс 650 °С

от 0 до 20 мА

от 0 до 10 В
	Кл. допуска 1, 2, 3

0,15 %

	10.6**
	1; 2
	26.51/

99.010
	Измерители-регистраторы температуры
	от минус 273,15 °С 

до 2500 (С


	кл.т. 0,2

	13.1*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты
	от 0,01 до 120 А

от 0 до 520 В
	Кл. т. 0,2S и менее точные

	13.2*
	1, 2
	26.51/
99.013
	Источники питания 

постоянного тока и 

напряжения 
	от 0 до 50 А

от 0 до 1000 В 
	Δ = ± 0,005 мА

Δ = ± 0,015 мВ

	13.3*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Вольтметры 

постоянного тока 
	от 0 до 1500 В 


	кл. т. 0,1 – 0,5 

кл. т. 1,0 – 4,0

	13.4*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Вольтметры переменного тока
	от 0 до 1500 В 

от 20 до 1·104 Гц
	кл. т. 1,0 – 4,0

	13.5*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Вольтметры переменного тока 
	от 1·10-3 до 750 В

от 10 до 1·105 Гц
	кл. т. 0,1 – 0,5

	13.6*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Вольтметры цифровые универсальные, мультиметры, приборы комбинированные цифровые


	= U от 0 до 1·103 В

~ U от 0 до 1·103 В

f от 10 до 1·107 Гц

= I от 0 до 10 А

~ I от 0 до 10 А

f от 20 до 2·104 Гц

R от 0 до 5(1012 Ом

f от 0 до 1(109 Гц

С от 0 до 110(10-6 Ф 
	( 0,0015 %

( 0,06 % 

( 0,02 %

 ( 0,5 %

( 0,1 %

( 0,003 %

 ( 0,5 % 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13.7*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Потенциометры постоянного тока ПП -63 и аналогичные 
	от 0 до 100 мВ
	кл. т. 0,05  

	13.8*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Потенциометры постоянного тока Р368, Р37-1 и аналогичные, 

Р345, Р348, Р365
	от 0 до 2,1 В

от 0 до 2,1 В
	кл. т. 0,01 

кл. т. 0,001   

	13.9*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Установки потенциометрические постоянного тока У309 и аналогичные
	10 А

от 0 до 2,1 В, 

1000 В

до 1·105 Ом
	( 0,004 %

	13.10*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Компараторы напряжения постоянного тока
	от 0,1111111 до 11,111110 В
	((0,0005 % – 0,05 %)

	13.11*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Калибраторы постоянного тока П320, П321

	от 1·10-9 до 10 А

от 1 до 10 В

от 0,1 до 1000 В
	((0,006 % – 
0,02 %)

((0,0025 % – 
0,004 %)

((0,0014 % – 
0,014 %)


	13.12*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Приборы для поверки вольтметров 

постоянного тока
	от 1·10-5 до 1·103 В
	((0,005 % – 
0,01 %)

	13.13*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Амперметры постоянного тока 
	от 1·10-5 до 30 А
	кл. т. 0,1 – 0,5

кл. т. 1,0 – 4,0

	13.14*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Амперметры переменного тока 
	от 1·10-2 до 50 А

f: 50 Гц
	кл. т. 1,0 – 4,0



	13.15*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Амперметры переменного тока 
	от 1(10-2 до 5 А, 

f: 50 Гц 
	кл. т. 0,5

	13.16*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Усилители измерительные, фотогальванометрические, компенсационные постоянного напряжения, в т.ч. Р325, Р341
	от 5·10-7  до 5 В
от 1·10-9 до 5 (10-7 А


	( (0,1 % – 2,5 %)

в зависимости от предела

( (0,1 % – 2,5 %) 

в зависимости от предела

	13.17*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Магазины сопротивления постоянного тока  

измерительные
	от 1·10-3  до1·106 Ом
	кл. т. 0,01; 0,02 

	13.18*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Мосты постоянного тока 

Р333, МО-62 и аналогичные
	от 1·10-3 до·1012 Ом
	кл. т. 0,05; 



	13.19*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Омметры

Омметры цифровые
	От 1·10-1 до 
5·1012 Ом,

от 1 до 1·105 Ом,

от 2·10-5  до 1(108 Ом
	кл. т. 0,1,

( 0,15 %,

( 0,05 % 

	13.20*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Мегаомметры, измерители сопротивления изоляции
	от 0 до 5·1012 Ом

= U от 0 до 1000 В

~ U от 0 до 1000 В

от 0 до 1·10-4  Ф
	кл. 0,25 

( 0,05 %

( 0,06 %

( 0,5%

	13.21*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Измерители  

сопротивления заземления
	от 0 до 1(105 Ом

~ U от 0 до 1000 В


	кл. т. 0,1

( 0,06 %

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13.22*
	1,2
	26.51/
99.013
	Блок поверки

	 от 1 до 10 В,

коэф. дел. 1:10, 1:100
	погр. установки напряжения относительно ЭДС                 0,0002 % – 0,0005%

	13.23*
	1,2
	26.51/
99.013
	Делители напряжения
	до 1000 В
	((0,002 % – 0,03 %)

	13.24
**
	1; 2
	26.51/
99.013
	Установки высоковольтные
	от 0 до 140 кВ

от 0 до 100 кВ

от 0,01 до 600 Гц

от 0 до 50 А, 50Гц

от 0 до 30 А

от 0 до 1 Ом
	± 0,1 %

± 0,5 %

± 1 %

± 1 %

± 5 %

	13.25
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Трансформаторы тока
	от 0,2 до 10000 


	кл.т. 0,2S

	13.26*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Клещи, мультиметры, 

приборы комбинированные
	от 0 до 1000 В;

от 0 до 1000 В, 

от 20 Гц до 100 кГц
	± 0,05 %

± 0,5 %



	
	
	
	
	от 0 до 1000 А;

от 0 до 1000 А, 

от 10 Гц до 10 кГц
	± 0,2 %

± 0,5 %



	
	
	
	
	от 0 до 1100 МОм

от 100 пФ до 110 мкФ

от 10 до 2 МГц

от 0,1 мГн до 10 Гн
	± 0,1 %

± 0,5 %

± 0,1 %

± 0,6 %

	13.27**
	1, 2
	26.51/
99.013
	Установки для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные
	от 0 до 520 В

от 0 до 100 А

от 40 до 70 Гц

от 0° до 360°
	± 0,05 %

	13.28**

	1; 2
	26.51/
99.013
	Установки для поверки электроизмерительных приборов
	от 0 до 1500 В

от 0 до 300 А

f=50 Гц
	КНИ: 1 %

	13.29*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР180 и аналогичные
	от 0 до 250 В, 50 Гц

от 0,1 до 20 Ом
	± 2 %

± 4 % 

	13.30*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Измерители тока утечки, измерители-сигнализаторы
	от 0,1 до 300 мА

от 40 до 720 В
	± 0,2 %

± 1,5 %

	13.31*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Приборы кабельные
	от 0 до 1012 Ом 

от 10-4 до 102 мкФ 

от 0,1 до 1000 В
	± 0,1 кОм 

± 0,3 %

± 0,012 В

	13.32*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Калибраторы тока, калибраторы-измерители, регистраторы, калибраторы многофункциональные
	от 0 до 100 В

от 0 до 100 мА

от 0 до 4000 Ом

от минус 200 ºС 

до 2500 ºС

от 0 до 110 мкФ

от 0 до 2 МГц
	± 0,02 %

± 0,01 %

± 0,015 %

± 0,015 %

± 0,5 %

± 0,003 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13.33*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Преобразователи измерительные,

устройства измерительные, измерители-регуляторы
	от минус 600 до 600 В

от 0 до 600 В

от 0 до 50 А

от минус 20 мА 

до 20 мА

от 0 до 10 В

от 45 до 55 Гц
	± 0,5 %

± 0,05 %

	13.34*
	1; 2
	26.51/
99.013
	Измерители нестабильности напряжения
	от 0,1 до 1000 В

от 1 % до 10 %
	± 0,25 %

± 0,005 %

	13.35*



	1; 2
	26.51/
99.013
	Ваттметры постоянного и переменного тока
	от 10-5 до 10 А

от 10-3 до 1000 В
	± 0,1 %



	
	
	
	
	от 0 до 600 В

от 0 до 50 А

f=50 Гц
	± 0,3 %



	13.45

**
	1; 2
	26.51/

99.013
	Измерители параметров электробезопасности
	от 10 до 900 мс

от 0 до 1000 В, 45 - 65 Гц

от 0 до 1000 В 

от 0 до 5 ТОм

от 0 до 1000 А, 45 - 65 Гц

от 0 до 1000 А

от 45 до 65 Гц
	Δ = ± 0,66 мс

δ = ± 0,5 %

δ = ± 0,02 %

δ = ± 0,2 %  

δ = ± 0,5 %

δ = ± 0,2 %

δ = ± 0,1 % 

	13.46

**
	1; 2
	26.51/

99.013

26.51/

99.023
	Устройства сбора 

и передачи данных, комплексы информационно-измерительные, автоматизированные измерительные системы 


	Абсолютная погрешность хода часов

Электрическая энергия и средняя мощность
	Δ = ± 1 с

Δ = ± 1 ед.мл.р.

	15.1*
	1; 2
	26.51/
99.015
	Измерители временных интервалов
	от 1·10-9 до 100 с
	 ( 10-10 с

	15.2*
	1; 2
	26.51/
99.015
	Частотомеры электронно-счётные
	до 12 ГГц
	( 1·10-9 

	15.3*
	1; 2
	26.51/
99.015
	Частотомеры стрелочные, вибрационные,

резонансные
	от 20 до 20·103 Гц
	( 0,02 %  

	15.4*
	1; 2
	26.51/
99.015
	Генераторы стандартных сигналов,

Генераторы сигналов НЧ, 

Генераторы сигналов ВЧ, 

Генераторы сигналов специальной формы Г6, ГФ
	от 1·102 до 1·109 Гц

Коэф. модуляции:

-амплитудной 0,03 % – 100 %;

-частотной 1– 500 кГц

Ослабление

0 – 140 дБ

от 1·10-3 до 1·106 Гц

Коэфф. гармоник

0,03 % – 100 % Напряжение 0,2 мВ – 30 В

от 300·106 
до 10,5·109 Гц

Диапазон установки опорного уровня

Погрешность установки опорного уровня

от 1·10-3 до 1·106 Гц

Напряжение от 1 мВ до 20 В
	± (1·10-5 – 1) %

±5 %

±5 %

±0,5 дБ

±1·10-7
±0,05 Кг

±1,5 %

± 0,5 %

(10-4 – 10-15) Вт

от ± 0,8 до 1,2 дБ

± (1 % – 3 %)

± 1,5 %

	15.5*
	1; 2
	26.51/
99.015
	Секундомеры электронные
	от 0,01 до 9 ч 59 мин 59,99 с
	± (9,6·10-6 Тинт + 0,01) с

	15.6*
	1; 2
	26.51/
99.015
	Счетчики импульсов
	от 1 до 9999999 имп.

от 0 до 10 В
	± 1 ед.счета

	16.1*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Измерители  параметров  полупроводниковых приборов 
	от 0 до 1 МГц

от 1(10-8 до 1(10-4 А

от 0,1 до 3 В
	(  5 %

(  5 %

	16.2*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Измерители неоднородностей 

кабелей  и линий
	от 0 до 3(105  м 
	( 1 % 

	16.3*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Измерители уровня широкополосные и селективные
	от 0,2 до 2(103  кГц 
	( 0,02 %

	16.4*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Электронные вольтметры напряжения переменного тока
	от 0,01·10-3 до 1000 В

от 10 до 50·106 Гц 


	( 0,06 %

	16.5*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Вольтметры селективные 
	от 20 до 35·106 Гц 

от 1·10-6  до 1 В
	( (6 % – 15%)

	16.6*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Генераторы импульсов 
	  Период от 1·10-9 
до 10 c
амплитуда 

от 1·10-3 до 100 В

длительность фронта 

≥1 нс
	± 2(10-9 

± (1 % – 20 %)

±5 %


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16.7*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Калибраторы И1-9,

Генераторы 

испытательных импульсов И1-
	ампл. от 30·10-6  
до 100 В, период 
от 10 нс до 10 с

длит. импульса 
от 5·10-9  до 5 с

длит. фронта ≥0,8 нс
	( 0,25 %

10-4 Тх 

	16.8*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Установки для поверки вольтметров В1-4, В1-8 и аналогичные
	от 10·10-6  до 300 В
	( 0,2 %

	16.9*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Осциллографы  
	от 0 до 500 МГц 

амплитуда 

от 0,2 ·10-3 до 300 В
	 ( 2 %

	16.10*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Приборы для   исследования амплитудно-частотных характеристик
	от 20 до 1,5·109 Гц
	( 1·10-4

	16.11*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Измерители коэффициента нелинейных искажений
	от 20 до 200·103 Гц,

коэффициент 

нелинейных искажений  

0,03 % – 100 %
	( 0,03 К

	16.12*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Анализаторы спектра высокочастотные
	от 0,01 Гц до  12 ГГц 
	( 1 %

	16.13*
	1; 2
	26.51/
99.016
	Приборы   связи,

измерительные приборы П321  
	от 2·10-1 до 2,1·106 Гц, ослабление
от 20 до 
минус 100 дБ
	1·10-5 Гц
( 0,05 дБ

	23.1**
	1; 2
	26.51/

99.023
	Системы, счетчики для учета готовой продукции 


	от 1 до 999999999999 ед.
	δ = ± 0,01 %



	ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, литер Г, 220104 г. Минск

	13.36
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Трансформаторы тока
	от 150 до 10000 А/5 А

50 Гц
	кл.т. 0,2S

	13.37
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты
	от 0,01 до 120 А

от 0 до 520 В
	Кл. т. 0,2S и менее точные

	13.38
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Клещи, мультиметры 


	от 0 до 1000 В;

от 0 до 1000 В, 

от 20 Гц до 100 кГц
	± 0,05 %

± 0,5 %



	
	
	
	
	от 0 до 1000 А;

от 0 до 1000 А, 

от 10 Гц до 10 кГц
	± 0,2 %

± 0,5 %



	
	
	
	
	от 0 до 1100 МОм

от 100 пФ до 110 мкФ

от 10 до 2 МГц

от 0,1 мГн до 10 Гн
	± 0,1 %

± 0,5 %

± 0,1 %

± 0,6 %


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск

	13.39
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Клещи, мультиметры


	от 0 до 1000 В;

от 0 до 1000 В, 

от 20 Гц до 100 кГц
	± 0,05 %

± 0,5 %



	
	
	
	
	от 0 до 1000 А;

от 0 до 1000 А, 

от 10 Гц до 10 кГц
	± 0,2 %

± 0,5 %



	
	
	
	
	от 0 до 1100 МОм

от 100 пФ до 110 мкФ

от 10 до 2 МГц

от 0,1 мГн до 10 Гн
	± 0,1 %

± 0,5 %

± 0,1 %

± 0,6 %

	13.40
***
	1, 2
	26.51/
99.013
	Источники питания 

постоянного тока и 

напряжения 
	от 0 до 20 А

от 0 до 300 В 
	± 0,05 %

± 0,03 %



	16.14
***
	1; 2
	26.51/
99.016
	Осциллографы  
	от 0 до 600 МГц 

амплитуда 

от 0,2 ·10-3 до 300 В
	± 2 %

	ул. Козыревская, д.10, 220028 г. Минск

	13.41
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты
	от 0,01 до 100 А

от 0 до 520 В
	Кл. т. 0,2S и менее точные

	ул. Омельянюка, д.8, 220021 г. Минск

	13.42
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты
	от 0,01 до 100 А

от 0 до 520 В
	Кл. т. 0,2S и менее точные

	ул. Федюнинского, д.8, 246144 г. Гомель

	7.1***
	1; 2
	26.51/
99.007
	Счетчики холодной и горячей воды
	От 0 до 99999,999 м3 в диапазоне расхода от 0,005 до 6,3 м3/ч

Диаметр условного прохода: 15 мм, 
20 мм, 25 мм
	( = ± (2 % – 5 %) 



	7.2***
	1; 2
	26.51/
99.007
	Счетчики холодной и горячей воды
	От 0 до 99999,999 м3 в диапазоне расхода от 0,006 до 
90,000 м3/ч

Диаметр условного прохода: 80 мм, 
	( = ± (2 % – 5 %) 



	13.43
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты
	от 0,01 до 120 А

от 0 до 520 В
	Кл. т. 0,2S и менее точные

	ул. Кулибина, д.9, 212008 г. Могилев

	13.44
***
	1; 2
	26.51/
99.013
	Счетчики однофазные и трехфазные активной и реактивной электрической энергии промышленной частоты
	от 0,01 до 120 А

от 0 до 520 В
	Кл. т. 0,2S и менее точные


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Кропоткина, д.33, 220002 г. Минск

	4.2
***
	1; 2
	26.51/
99.004
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие. в том числе с сигнализирующим устройством,

напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры
	от минус 0,1 МПа до плюс 70 МПа:

от минус 0,1 МПа до минус 2,5 кПа
	кл.т. 0,1 − 4,0

кл.т. 1,5

	
	
	
	
	от минус 2,5 кПа до плюс 2,5 кПа
	кл.т. 0,1

	
	
	
	
	от 2,5 кПа до 70 кПа
	кл.т.1,5

	
	
	
	
	от 70 кПа до 120 кПа
	кл.т. 1,0

	
	
	
	
	от 120 кПа до 175 кПа
	кл.т. 0,6

	
	
	
	
	от 175 кПа до 700 кПа
	кл.т. 0,4

	
	
	
	
	от 0,7 МПа до 70 МПа
	кл.т. 0,1

	ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск

	7.3

***
	1; 2
	26.51/

99.007
	Расходомеры массовые и объемные, счетчики воды

Имитационный метод 
	от 0,01 до 90,0 м3/ч

от 0,01 до 90,0 т/ч

от 930 до 1000 кг/м3
Диаметр условного прохода до 80 мм

До 300 м3/ч
	( 0,3 %

( 0,3 %

( 0,3 кг/м3
( 0,45 %

	10.7

***
	1; 2
	26.51/

99.010
	Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков 


	от 0 (С до 160 (С
	кл.т.  А; В;
Е = ± (0,5 + 3min/)



	10.8

***
	1; 2
	26.51/

99.010
	Теплосчетчики
	от 0,01 до 90,000 м3/ч 

от 0 до 99999 Дж  

Диаметр условного прохода до 80 мм


	( 0,9 %

кл.т. 1,2,3 (А, В, С)

	ул. Передовая д.6/7, 220070 г. Минск

	7.4***
	1; 2
	26.51/

99.007
	Вычислители (корректоры) объема газа
	от минус 25 °С до 60 °С  

от минус 0,1 до 2 МПа

от 0 до 50 кГц

от 0 до 4 кОм

от 0 до 24 мА
	Δ = ± 0,1 °С

δ = ± 0,15 %

Δ = ± 1 импульс

δ = ± 0,1 %

δ = ± 0,05 %

	7.5***
	1; 2
	26.51/

99.007
	Комплексы измерительно-вычислительные объёма газа.
	от 0,026 до 2924 м3/ч

от 1 до 400 м3/ч
	δ = от 0,9 % до 7 %

δ = 0,6 % (при наличии эталонного сопла с относит. расширенной неопределённостью 0,15% (к=2 и Р=0,95))

	7.6***
	1; 2
	26.51/

99.007
	Приборы учета расхода газа индивидуальные и промышленные
	от 0,026 до 2924 м3/ч

от 1 до 400 м3/ч
	δ = от 0,9 % до 7 %

δ = 0,6 % (при наличии эталонного сопла с относит. расширенной неопределённостью 0,15% (к=2 и Р=0,95))


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
Руководитель органа 

по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор Государственного 

предприятия «БГЦА»



 
   
           Т.А. Николаева
	_________________________ 
             (подпись ведущего эксперта

                      по аккредитации)
	_27.06.2025_
дата принятия решения

	Лист 1 Листов 11


	
	


	_________________________ 
             (подпись ведущего эксперта

                   по аккредитации)
	_27.06.2025_

дата принятия решения

	Лист 2 Листов 11


	
	



[image: image1.png][image: image2.png]