|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ****ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ** |
|  |
| **Заявитель** | *Общество с ограниченной ответственностью «Аметист»* |
| Место нахождения: *Республика Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, д. 115,*\*адрес места осуществления деятельности: *Республика Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, ул*. Ленина, д. 109,Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № *540213246* |
| Номер телефона: *+ 375 165 21 19 18*, адрес электронной почты: *info@аmetist.by* |
| **в лице**  | директора *Иванова Ивана Ивановича* |
| **заявляет, что** *весы торговые электронные торговой марки «Аметист» модели ТСA115,* |
| изготовленные *Обществом с ограниченной ответственностью «Аметист»,* место нахождения: *Республика Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, д. 115,*\*адрес место осуществления деятельности по изготовлению продукции: *Республика Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, д. 109*по *ТУ 541282429.021-2015 «Весы торговые электронные»* |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС *8423815000* |
| Серийный выпуск |
| **соответствуют требованиям** | *технических регламентов Таможенного союза:* |
| *«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),**«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)* |
| **Декларация о соответствии принята на основании** |
| протоколов испытаний *№№ 254921 ЭБ от 21.09.2019, 254922 ЭМС от 21.09.2019, проведенных ИЦ БелГИСС, аттестат аккредитации № BY/112 1.0085*; схема декларирования соответствия: *3д* |
| **Дополнительная информация** Примененные стандарты указаны в приложении 1 на 1 (одном) листе*\*\*Продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до плюс 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %.* *\*\*\* Заявитель является уполномоченным изготовителем лицо на основании договора №… от …* |
| **Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** *01.02.2025* **включительно.** |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.П. | *Иванов Иван Ивановича* |
|  (подпись) | (Ф.И.О. заявителя*)* |
|  |
|  |

Приложение № 1

к декларации о соответствии

*весов торговых электронных торговой марки «Аметист» модели ТСA115*

Лист1 Листов 1

|  |
| --- |
| Наименование и обозначение примененных стандартов (документов) |
| *ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;* *ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;* *ГОСТ 30804.3.2-2013(IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; ГОСТ 30804.3.3-2013(IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»* |

|  |  |
| --- | --- |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.П. | *Иванов Иван Иванович* |
|  (подпись) | (Ф.И.О. заявителя*)* |
|  |
|  |

**Примечание к заполнению декларации (это поле в декларацию не вносить!):**

То, что выделено курсивом – это информация, которая вносится заявителем

«\*» - это информация, которая вносится, если адреса различаются

«\*\*» - условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) или ресурс продукции, если предусмотрено документацией изготовителя

«\*\*\*» - информация, которая вносится, если заявитель – не изготовитель, а уполномоченное изготовителем лицо